Utilisation d'un multimètre

Objectif

→ Ne pas faire d'erreurs lorsqu'on effectue des mesures électriques avec un multimètre.

Organisation du poste de travail

Préparation :

→ Lire le mode d'emploi du multimètre. Les nouveaux multimètres peuvent accomplir des mesures fiables en toute sécurité.
→ Comment choisir son multimètre ? Les principaux critères :
- La précision de la mesure.
- L'étendue des mesures nécessaires.
- La protection contre les erreurs de calibrage branchement et les erreurs de branchement.
- La protection contre les hautes tensions.
- Avoir des housse en caoutchouc pour éviter les chocs
- Connaître la fréquence des mesures.

Mesurer

Mesurer une tension :

La tension est égale à la différence de potentiel entre deux points d'un circuit (U). La tension s'exprime en volts (V).
1 → Mettre le multimètre sur voltmètre (V continu).
2 → Mettre le calibre adéquat (exemple : de 0 à 20).
3 → Mettre l'appareil aux bornes de l'élément à mesurer (attention : il faut respecter la polarité). La touche rouge sur l'alimentation du circuit (+) et la noire sur la masse (-).
Remarque : Un voltmètre se branche toujours en parallèle.

Mesurer une intensité :

La quantité d’électricité qui circule chaque seconde dans un circuit s'appelle l'intensité (I). Elle s'exprime en ampères (A).
1 → Mettre le multimètre dans le mode ampèremètre.
2 → Mettre le calibre adéquat (maximum 10 ampères).
3 → Le fil rouge de l'appareil doit être sur la prise (10 ampères).
4 → Le circuit doit être hors tension.
5 → Le circuit à l'entrée de l'élément à mesurer doit être déconnecté.
6 → Mettre l'appareil sur les bornes de l'élément qu'il faut mesurer. La touche rouge doit être sur l'alimentation du circuit (+) et la noire sur l'entrée du consommateur.
7 → Remettre le circuit sur tension/
8 → Lire le résultat.
Remarque : Un ampèremètre se branche toujours en série.

Mesurer une résistance :

L'opposition du circuit au passage du courant est appelé résistance (R). Elle s'exprime en ohms (Ω ).
1 → Mettre le multimètre sur ohmmètre.
2 → Mettre le calibre adéquat (exemple : de 0 à 10 ohms)
3 → Le circuit doit être hors tension.
4 → Il faut déconnecter du circuit l'élément à mesurer.
5 → Mettre l'appareil aux bornes de l'élément à mesurer.
6 → Lire le résultat.
Remarque : Un ohmmètre se branche toujours en parallèle. Le circuit doit impérativement être hors tension et le composant doit être isolé du circuit.